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武汉药品医疗器械检验所防爆冰箱（50L）项目报价函
致：武汉药品医疗器械检验所
我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：
	货品名称
	指定品牌
	采购数量
	补充备注

	防爆冰箱（50L）
	叶其/英鹏/志尔防爆/
	1
	防爆等级：ExdbibmbpxbllBT4Gb，冷藏2℃-8℃

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目合计包干总价：小写￥      元，人民币大写：                       元。

承诺条款：
1、 履约地点：武汉市高新大道 666 号光谷生物城 B12 栋；
2、 防爆标志：ExdⅡBT4 Gb（允许复合防爆型式 Ex db ib mb ⅡB T4 Gb，证书与设备铭牌标识必须完全一致）； 
3、设备为整机出厂防爆产品，非普通冰箱后期改装防爆，符合 GB/T 3836.1‑2021、GB/T 3836.2‑2021 爆炸性环境国家标准； 
4、提供国家授权机构出具的防爆合格证，证书编号可在发证机构官网核验，随设备交付合格证扫描件及复印件； 
5、本包干总价为最终结算价，全额涵盖货物、运输、装卸、安装施工、人工、辅材、运维服务、售后维保等全部成本，履约全过程不再收取任何额外费用； 
6、整机质保不少于 1 年； 
7、项目实施全过程人员用工、现场作业安全管理责任、安全事故赔偿及第三方连带法律、经济责任均由我方全部独立承担，与采购人无关。
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