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致：武汉药品医疗器械检验所
我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：
	序号
	服务项目
	单位
	详细服务要求及备注说明

	1
	日常巡查运维服务
	1项
	1、全年365天不间断在岗运维，每日安排两名工作人员轮班值守，在岗期间每2小时完成一次现场巡查并做好书面记录；
2、派驻运维人员为我方自有正式员工，提供社保缴纳证明予以佐证；
3、负责完成日常运维记录填报、设备全面巡检、现场环境卫生及秩序管理、站内设备设施常态化维护保养等全部工作。

	2
	设备维修保养服务
	1项
	1、污水处理站内所有设备出现故障、损坏情况，我方提供免费维修服务；
2、日常运维保养所需辅材、易损零部件（如：密封圈、过滤器滤芯、水泵垫圈、机油、齿轮油等）均由我方免费采购、更换、提供，无额外费用；
3、单台/单次维修采购配件费用超过5000元的，由甲方负责采购，我方提供免费安装服务。

	3
	水质检测化验服务
	1项
	1、我方每月自主开展一次水质检测，留存检测数据，作为项目月度验收依据；
2、每年主动委托具备正规资质的第三方检测机构完成全站水质检测，出具合法有效的检测报告，交付甲方存档；
3、所有自主检测、第三方检测的全部费用均包含在本次包干报价内，采购人无需另行支付任何费用。

	4
	污水处理药剂费用
	1项
	1、包含污水处理所需全部化学药剂（聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等）采购费用；
2、包含微生物养护所需耗材费用（钾、磷、糖、尿素、淀粉等）；
3、我方根据每日污水水量、水质实际情况，动态调整药剂投放量，保障污水处理达标；
4、所有药剂采购、运输、投放费用均包含在本次包干报价内，采购人无需另行支付任何费用。

	5
	危废处置服务
	1项
	项目运维期间产生的所有危险废物、污泥等物料，由我方负责统一规范收集、运输、合规处置，全程符合环保规范，所有人工、运输、处置费用均包含在本次包干报价内，采购人无需另行支付任何费用。

	项目年度合计包干总价（服务期1年）：小写￥__________ 元（人民币大写：________________________ 元整）   



报价单位（盖章）：________________________
日期：______年____月____日
附件2
污水处理站运维服务承诺及服务要求

一、基础履约条款
1. 履约地点：武汉市高新大道666号光谷生物城B12栋。
2. 结算方式：本项目为固定包干总价，包含货物、运输、装卸、安装、人工、辅材、运维、等全部履约成本，服务期间无任何额外收费。
3. 服务期限：项目整体服务期1年。
4. 驻场要求：驻场运维人员须提供社保证明，全程合规在岗开展作业。
5. 责任承担：项目实施及运维期间，所有用工风险、现场安全管理、安全事故赔偿、第三方连带责任，以及环保违规、行政处罚、运维损失等全部经济及法律责任，均由运维方独立全额承担，与采购人（武汉药品医疗器械检验所）无关。
6. 费用界定：污水处理站运行产生的水费、电费由采购人自行承担，不含在本项目服务费内。

二、核心运维服务要求
1. 日常运营：负责污水处理系统日常运行、管理、检测及台账记录，严格遵照国家环保标准运维，保障出水指标持续达标；若因运维问题导致水质不合格、产生相关处罚，全部责任及损失由运维方承担。
2. 设备维保：按月度、季度、半年频次开展设备检修与保养，完整留存维保记录，确保设备全年完好、稳定运行。
3. 药剂管理：合法合规采购合格药剂、生物菌种等原料，严格落实原料搬运、储存、使用全流程安全管理；因试剂使用不合规引发的违法违规责任及损失，由运维方全权承担。
4. 安全作业：严格遵守安全生产规程开展设备操作、维修、维保工作，落实安全防控措施，所有违规操作引发的安全事故及损失，由运维方全权负责。
5. 检测报备：每日开展污水处理作业并填写运行记录，定期自测数据并按月报送采购人存档；每月提交自检报告，每年委托第三方完成指标检测并提交合格报告。出现排污超标问题须立即整改，并承担全部对应法律及经济责任。

三、验收与监督约定
项目验收以日常运维台账、月度水质自检报告、年度第三方合规检测报告为核心依据，运维期间污水排放指标须全程符合国家环保标准，一旦出现超标情况，运维方须立即无条件整改，并承担全部经济及法律责任。运维方须全程主动配合采购人、生态环境主管部门开展日常督查、专项核查、抽样检测等各项监管工作，无条件提供相关运维资料，积极落实整改要求。合同期满，经采购人上一年度履约评价结果为满意的，双方可协商续签次年合同。本合同最多可续签2 次。

报价商单位（公章）
2026年 月 日
