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设备信息一览表
	序号
	设备名称
	计量依据
	计量检定（校准）取费标准（元）
	技术鉴定报告费（元）

	1
	液质联用仪
	JJF 1317-2011
	2000
	1000

	2
	液相色谱质谱联用仪
	JJF 1317-2011
	2000
	1000

	3
	等离子体质谱仪
	JJF1159-2006
	2600
	1000

	4
	气质联用仪
	JJF 1164-2018
	2000
	1000

	5
	DIONEX-1000
	JJG 823-2014
	1100
	1000

	6
	气相色谱仪
	JJG 700-2016
	1100
	1000

	7
	超高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	8
	超高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	2200
	1000

	9
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	10
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	11
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	2200
	1000

	12
	半制备
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	13
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	2200
	1000

	14
	液相色谱仪
	JJG 705-2014
	2200
	1000

	15
	液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	16
	液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	17
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	18
	DIONEXP680HPLC
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	19
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	20
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	21
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	22
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	23
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	2200
	1000

	24
	高效液相色谱仪
	JJG 705-2014
	1100
	1000

	合计
	36100
	24000





附件2
项目报价函
致：武汉药品医疗器械检验所
我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：
统一折扣率（供应商填报）：______ %
预估总价（供应商按统一折扣率填报）：______ 元（大写：______）
注：本报价函所列价格仅为基准报价，实际费用按可计量设备台数据实结算。本次纳入技术鉴定的24台套设备中，含待报废、无法开机或存在电器故障无法完成计量检定的设备，最终以实际可计量台数为准结算。

                           

